Цены действующие с 20.02.2015г.

| Наименование | Мощность КВт | КПД% не менее | Расход газа max | Цена с НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел КСГК - 12,5 закр. камера сгорания | 12,5 | 90 | 1,48 | 20677 |
| Котел АОГВ - 7 " EUROSIT " | 7 | 89 | 0,76 | 14315 |
| Котел АОГВ - 11,6 - 3 " EUROSIT " | 11,6 | 89 | 1,2 | 14315 |
| Котел АОГВ - 11,6 " САБК " | 11,6 | 89 | 1,2 | 12146 |
| Котел АОГВ - 11,6 "ЭКОНОМ | 11,6 | 89 | 1,2 | 11278 |
| Котел АОГВ - 11,6 ( Р )САБК | 11,6 | 89 | 1,2 | 12290 |
| Котел АОГВ - 11,6 " EUROSIT " | 11,6 | 89 | 1,2 | 14315 |
| Котел АОГВ - 11,6 - 1 (М ) " EUROSIT " | 11,6 | 89 | 1,2 | 14459 |
| Котел АОГВ - 11,6 - 1 ( Б ) " EUROSIT " | 11,6 | 89 | 1,2 | 14893 |
| Котел АОГВ - 17,4 " САБК " | 17,4 | 89 | 1,8 | 13881 |
| Котел АОГВ - 17,4 " EUROSIT " | 17,4 | 89 | 1,8 | 15471 |
| Котел АОГВ - 17,4 ( Р )САБК | 17,4 | 89 | 1,8 | 13302 |
| Котел АОГВ - 17,4 ( М ) " EUROSIT " | 17,4 | 89 | 1,8 | 16484 |
| Котел АОГВ - 17,4 ( Б ) " EUROSIT " | 17,4 | 89 | 1,8 | 16680 |
| Котел АОГВ - 23,2 " САБК " | 23,2 | 89 | 2,35 | 15471 |
| Котел АОГВ - 23,2 " EUROSIT " | 23,2 | 89 | 2,35 | 16484 |
| Котел АОГВ - 23,2 ( Б ) " EUROSIT " | 23,2 | 89 | 2,35 | 17062 |
| Котел АОГВ - 23,2 ( М ) " EUROSIT " | 23,2 | 89 | 2,35 | 16773 |
| Котел АОГВ - 29 " MINISIT " | 29 | 89 | 2,9 | 20243 |
| Котел АКГВ - 11,6 ( Р)САБК контур ГВС медный | 11,6 | 89 | 1,2 | 16194 |
| Котел АКГВ - 11,6 " САБК " контур ГВС медный | 11,6 | 89 | 1,2 | 15616 |
| Котел АКГВ - 11,6 "EUROSIT " контур ГВС медный | 11,6 | 89 | 1,2 | 15903 |
| Котел АКГВ - 11,6 ( М ) " EUROSIT " контур ГВС медный | 11,6 | 89 | 1,2 | 16628 |
| Котел АКГВ - 11,6 ( Б ) " EUROSIT " контур ГВС медный | 11,6 | 89 | 1,2 | 17206 |
| Котел АКГВ - 17,4 " EUROSIT " контур ГВС медный | 17,4 | 89 | 1,8 | 18065 |
| Котел АКГВ - 17,4 САБК контур ГВС медный | 17,4 | 89 | 1,8 | 17062 |
| Котел АКГВ - 17,4 ( Р )САБК контур ГВС медный | 17,4 | 89 | 1,8 | 17206 |
| Котел АКГВ - 17,4 ( М ) " EUROSIT " контур ГВС медный | 17,4 | 89 | 1,8 | 18942 |
| Котел АКГВ -17,4 ( Б ) " EUROSIT " контур ГВС медный | 17,4 | 89 | 1,8 | 19375 |
| Котел АКГВ - 23,2 " САБК " контур ГВС медный | 23,2 | 89 | 2,35 | 18219 |
| Котел АКГВ - 23,2 "EUROSIT " контур ГВС медный | 23,2 | 89 | 2,35 | 19390 |
| Котел АКГВ - 23,2 ( Б ) " EUROSIT " контур ГВС медный | 23,2 | 89 | 2,35 | 20316 |
| Котел АКГВ - 23,2 ( М ) " EUROSIT " контур ГВС медный | 23,2 | 89 | 2,35 | 20098 |
| Котел АКГВ - 29 " " MINISIT " контур ГВС медный | 29 | 89 | 2,9 | 22918 |
| Котел ИШМА -12,5 БС | 12,5 | 90 | 1,48 | 19375 |
| Котел ИШМА -12,5 БСК контур ГВС медный | 12,5 | 90 | 1,48 | 22556 |
| Котел ИШМА - 25 У | 25 | 90 | 3 | 31232 |
| Котел ИШМА - 25 " Nova Sit " | 25 | 90 | 3 | 34991 |
| Котел ИШМА - 31,5 У | 31,5 | 90 | 3,7 | 32533 |
| Котел ИШМА - 31,5 " Nova Sit " | 31,5 | 90 | 3,7 | 36437 |
| Котел ИШМА - 40 У | 40 | 90 | 4,7 | 35570 |
| Котел ИШМА - 40 " Nova Sit " | 40 | 90 | 4,7 | 39763 |
| Котел ИШМА - 50 У | 48 | 90 | 5,6 | 38606 |
| И Котел ШМА- 50 " Nova Sit " | 48 | 90 | 5,6 | 43233 |
| Котел ИШМА - 63 У2 | 63 | 92 | 7 | 54945 |
| Котел ИШМА - 63 Сабк Э | 63 | 92 | 7 | 78175 |
| Котел ИШМА - 63 " Elletro Sit " | 63 | 92 | 7 | 60440 |
| Котел ИШМА - 80 У2 | 80 | 91 | 9 | 63612 |
| Котел ИШМА - 80 Сабк Э | 80 | 91 | 9 | 84075 |
| Котел ИШМА - 80 " Elletro Sit " | 80 | 91 | 9 | 69549 |
| Котел ИШМА - 100 У2 | 95 | 91 | 10,6 | 69115 |
| Котел ИШМА - 100 Сабк Э | 95 | 91 | 10,6 | 88500 |
| Котел ИШМА - 100 " Elletro Sit " | 95 | 91 | 10,6 | 75043 |